## Sheet1
河南省社会主义学院工程维修物资需求单
序号 | 物品分类 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 报价 | 备注
1 | A 电料类 | 暗装单开 | 10A | 个
2 | A 电料类 | 2.5电缆 | 2.5 平方 | 盘
3 | A 电料类 | 暗装双开 | 10A | 个
4 | A 电料类 | 暗装单开五孔 | 10A | 个
5 | A 电料类 | 暗装三开开关 | 10A | 个
6 | A 电料类 | 插卡取电开关 | 40A | 个
7 | A 电料类 | 明装单开五孔 | 10A | 个
8 | A 电料类 | 中央空调面板开关 | 1 | 个
9 | A 电料类 | 暗装三孔插座 | 16A | 个
10 | A 电料类 | 明装三孔16A插座 | 16A | 个
11 | A 电料类 | 明装五孔插座 | 10A | 个
12 | A 电料类 | 三匹+N63A漏保 | 63 A | 个
13 | A 电料类 | 卫生间排风扇 | 250mmx250 | 台
14 | A 电料类 | 施耐德三相交流接触器32A | 32 A | 个
15 | A 电料类 | 正泰三相交流接触器25A | 25 A | 个
16 | A 电料类 | 德力西三相交流接触器25A | 25 A | 个
17 | A 电料类 | LED室内灯带电源400W DC24V | 400 W | 个
18 | A 电料类 | LED24V 灯带 色温4000K /3000K | 24V 4000K /3000K | 盘/米
19 | A 电料类 | LED筒灯3.5寸 | 8W/ 3.5寸 | 个
20 | A 电料类 | 筒灯4寸 白色 | 12W/4寸 | 个
21 | A 电料类 | 吊顶扣板灯300*600 | 300*600 | 个 |  | 色温 6500K
22 | A 电料类 | 扣板灯300*300 | 300*300 | 个
23 | A 电料类 | 声控感应灯盘 | 1 | 个
24 | A 电料类 | LED圆灯盘18W | 24W | 个
25 | A 电料类 | 扣板灯600*600 | 600*600 | 个
26 | A 电料类 | 扣板灯300*1200 | 300*1200 | 个
27 | A 电料类 | T8灯管 | 1 | 根
28 | A 电料类 | 小灯泡LED 5W（台灯专用） | 5W | 个 |  | 台灯专用
29 | A 电料类 | 射灯LED 12W(户外专用） | 12 W | 只
30 | A 电料类 | LED开关电源（室内专用） | 5V/ 40A | 个
31 | A 电料类 | LED开关电源（户外专用) | 5V /60A | 个
32 | A 电料类 | 热车加热板220V | 220V | 个
33 | A 电料类 | 热车加热板（小尺寸） | 220V | 个
34 | A 电料类 | M型保温车加热管 | 220V/ 4000W | 根
35 | A 电料类 | 加热管（羊角型）220V | 220V/ 3000W | 根
36 | A 电料类 | U型加热管380V | 3000W/ 4000W | 根
37 | A 电料类 | PVC40线槽 | 40型 | 根
38 | A 电料类 | PVC 25线槽 | 25型 | 根
39 | A 电料类 | 灯口（高杆路灯专用） | 220V | 个
40 | A 电料类 | 大灯泡LED路灯专用 | 25w | 只
41 | A 电料类 | 暗装五孔插座 | 10A | 个
42 | A 电料类 | 特大号筒灯 大礼堂专用 |  | 个
43 | A 电料类 | 2P 20A空开 | 20A | 个
44 | A 电料类 | 2P 32A 空开 | 32A | 个
45 | A 电料类 | 3P 63A 空开 | 63 A | 个
46 | A 电料类 | 电缆线 4平方 | 4 平方 | 卷
47 | A 电料类 | PVC线槽20型 | PVC 20 | 根
48 | A 电料类 | 16mm PVC线管 | 16 mm | 根
49 | A 电料类 | 暗装三孔插座 16A | 16 A | 个
50 | A 电料类 | 冰柜电子温控器 |  | 套
51 | A 电料类 | 2P 25A漏电保护器 | C 25 | 个
52 | A 电料类 | PVC25穿线管 | 25 | 米
53 | A 电料类 | 20A 按钮开关 | 20A | 个
54 | A 电料类 | 2P16A 空开 | 16A | 个
55 | A 电料类 | 单开双控暗装开关 | 公牛/220v | 个
56 | B 管件类 | DN40/50手柄对夹蝶阀 | DN40/50 | 个
57 | B 管件类 | DN65手柄对夹蝶阀 | DN65 | 个
58 | B 管件类 | 橡胶软连接PN65 | 65 | 个
59 | B 管件类 | 橡胶软连接PN50 | PN50 | 个
60 | B 管件类 | 冷热龙头 客房专用 |  | 套
61 | B 管件类 | 单冷鹅颈龙头 |  | 套
62 | B 管件类 | 鹅颈冷热水龙头 | 1 | 套
63 | B 管件类 | 角阀 |  | 支
64 | B 管件类 | 下水面盆钢丝软管 |  | 包
65 | B 管件类 | 进水钢丝软管（混水龙头专用 | 80cm | 包
66 | B 管件类 | 上水钢丝软管 | 80cm | 根
67 | B 管件类 | 面盆专用下水不锈钢管 |  | 支
68 | B 管件类 | 不锈钢下水器（厨房洗菜池专用） | 7 | 套 |  | 厨房洗菜盆专用下水器
69 | B 管件类 | 卫生间脚踏阀门 | 25 | 支
70 | B 管件类 | 铜球阀DN32 | DN32 | 个
71 | B 管件类 | 小便器感应阀（会议中心专用） | 1 | 套
72 | B 管件类 | 小便器阀芯（综合楼专用） | 1 | 套
73 | B 管件类 | 单冷龙头（拖把池专用） | 1 | 个
74 | B 管件类 | 花洒架 | 1 | 个
75 | B 管件类 | 摇摆水龙头（厨房专用） | 1 | 个
76 | B 管件类 | 花洒软管 | 1 | 根
77 | B 管件类 | PPR冷热水管20型 | PPR 20 | 根
78 | B 管件类 | PPR20直接 | 20型 | 个
79 | B 管件类 | PPR25直接 | 25型 | 个
80 | B 管件类 | 20PPR三通 | 20型 | 个
81 | B 管件类 | PPR20内丝直接 | 20型 | 个
82 | B 管件类 | PPR20内丝弯头 | 20 | 个
83 | B 管件类 | 铜取水地插 | 铜 | 套
84 | B 管件类 | 小便器专用下水管 | 1 | 根
85 | B 管件类 | 4分铜对丝 | 四分 | 个
86 | B 管件类 | 6分铜对丝 | 6分 | 个
87 | B 管件类 | 卫生间玻璃门把手 | 不锈钢 | 套
88 | B 管件类 | 110PVC 管 | 110型 | 根
89 | B 管件类 | 75 PVC 管 | 75 | 根
90 | B 管件类 | 花洒喷头 | 1 | 个
91 | B 管件类 | PPR 32直接 | 32 | 个
92 | B 管件类 | PPR 32 管 | 32 | 根
93 | B 管件类 | 32管 保温棉 | 32 | 根
94 | B 管件类 | 铁25型对丝 | 25型 | 个
95 | B 管件类 | 橡胶软连接 DN250 | DN250 | 个
96 | B 管件类 | DN40内丝活接头304 | DN40/ 11/2-150 | 个
97 | B 管件类 | DN40外丝直接304 | DN40 11/2-150 | 个
98 | B 管件类 | DN16扳手铜球阀 | DN16 | 个
99 | B 管件类 | DN20扳手铜球阀 | DN20 | 个
100 | B 管件类 | 拖把池专用下水器 |  | 套
101 | B 管件类 | 100cm钢丝软管 |  | 根
102 | B 管件类 | 小便器下水器 |  | 套
103 | B 管件类 | 不锈钢拐角 |  | 个
104 | C 油漆涂料类 | 稀料 | L | 桶
105 | C 油漆涂料类 | 立邦白色乳胶漆 | 17L | 桶
106 | C 油漆涂料类 | 墙固 界面剂 |  | 桶
107 | C 油漆涂料类 | 石膏粉 | 303 | 袋
108 | C 油漆涂料类 | 腻子粉 | 303 | 袋
109 | C 油漆涂料类 | 路面修复料 | 1 | 袋
110 | C 油漆涂料类 | 耐磨地坪漆绿色 | 绿色 | 桶
111 | C 油漆涂料类 | 中黄路面标线油漆 | 双塔20kg | 桶
112 | C 油漆涂料类 | 双塔工程专用黄色 | 黄色 15kg | 桶
113 | C 油漆涂料类 | 双塔工程专用红色油漆 | 红色 15kg | 桶
114 | C 油漆涂料类 | 环氧富锌底漆灰色（金属专用油漆） | 20kg | 桶
115 | C 油漆涂料类 | 水泥 | 1 | 袋
116 | C 油漆涂料类 | 瓷砖专用粘合剂（瓷砖胶） | 瓷砖胶 | 袋
117 | C 油漆涂料类 | 黑色工程油漆 | 双塔15kg | 个
118 | C 油漆涂料类 | 水不漏 | 0 | 袋
119 | C 油漆涂料类 | 双塔绿色工程油漆 | 15Kg | 桶
120 | C 油漆涂料类 | 双塔蓝色油漆 |  | 桶
121 | C 油漆涂料类 | 双塔地坪沫 | 20KG | 桶
122 | D 胶 类 | 白、黑、色结构胶 | 12 | 管
123 | D 胶 类 | 云石胶 | 4L | 桶
124 | D 胶 类 | 渔珠胶 | L | 桶
125 | D 胶 类 | 泡沫填缝剂 |  | 瓶
126 | D 胶 类 | 透明玻璃胶 | 1 | 支
127 | D 胶 类 | 3M双面胶 | 1 | 盘
128 | D 胶 类 | 电工胶布 |  | 卷
129 | D 胶 类 | 美纹纸胶带 |  | 卷
130 | D 胶 类 | 502胶 |  | 瓶
131 | E 装饰类 | 金属封边条 | 1 | 根
132 | E 装饰类 | 护墙板阳角PVC | PVC | 根
133 | E 装饰类 | 石膏板 | 1 | 张
134 | E 装饰类 | 木龙骨 | 1 | 捆
135 | E 装饰类 | 600x600铝合金扣板 | 600x600 | 块
136 | E 装饰类 | 卫生间金属羊角封边条 | 10mmx10mm 15x15mm | 根
137 | E 装饰类 | 20x20铝合金阳角 | 20x20 | 根
138 | E 装饰类 | 矿棉板600*600 | 600*600 | 张
139 | F 消防类物品 | 嵌入式消防指示灯 左 | 左 | 个
140 | F 消防类物品 | 嵌入式消防指示灯 右 | 右 | 个
141 | F 消防类物品 | 嵌入式消防指示灯 左右 | 左右 | 个
142 | F 消防类物品 | 吊型单面消防指示灯 左 | 吊 左 | 个
143 | F 消防类物品 | 吊型单面消防指示灯 右 | 吊 右 | 个
144 | F 消防类物品 | 吊型双面消防指示灯 左右 | 吊 左右 | 个
145 | F 消防类物品 | 消防应急照明灯 | 1 | 个
146 | F 消防类物品 | 吊型单面中间安全出口指示灯 | 单面 | 个
147 | G 螺丝 | 自攻螺丝 | 5 | 盒
148 | G 螺丝 | 小号角码 | 0 | 包
149 | G 螺丝 | 6个膨胀塞 | 6 | 包
150 | G 螺丝 | 8个膨胀塞 | 8 | 包
151 | G 螺丝 | 膨胀螺栓
152 | H 工具类 | 大滚刷 | 1 | 个
153 | H 工具类 | 小滚刷 | 1 | 个
154 | H 工具类 | 羊毛刷 | 1 | 个
155 | H 工具类 | 油漆小红桶 | 0 | 个
156 | H 工具类 | 十字批头 | 十字 | 盒
157 | H 工具类 | 套管批头 | 1 | 盒
158 | H 工具类 | 毛刷 |  | 个
159 | I 门锁挂锁窗户类配 | 防火门闭门器 | 061型 | 套
160 | I 门锁挂锁窗户类配 | 防火门锁具（有压把套装） | 958--AA | 套
161 | I 门锁挂锁窗户类配 | 锁芯（18.19层木门专用锁芯） | 1 | 个 |  | 18.19 层专用
162 | I 门锁挂锁窗户类配 | 双开木门压把锁具 | 1 | 套
163 | I 门锁挂锁窗户类配 | 长锁芯（会议中心专用） | 1 | 个
164 | I 门锁挂锁窗户类配 | 防火门锁芯（通用型） | 1 | 个
165 | J 其它 | 三角带A900LW | A900LW | 条
166 | J 其它 | 三角带A2750 | A2750 | 条
167 | J 其它 | 生料带 | 1806 | 卷
168 | J 其它 | 防尘保护膜 110cm / 300cm | 110cm / 300cm | 卷
169 | J 其它 | 小拉车橡胶轮 | 橡胶 | 个
170 | J 其它 | B型7500三角带 | B7500 | 条
171 | J 其它 | 杀菌灭藻剂 |  | kg |  | 空调冷却塔用
172 | J 其它 | 专用除垢剂 |  | kg |  | 空调冷却塔用
173 | J 其它 | B2350三角带 | B2350 | 条
174 | J 其它 | 800*800瓷砖 | 800*800 | 块
175 | J 其它 | 防尘膜 |  | 箱
合计 |  |  |  |  | 元 | 计算总价