附件1
	
电 梯 清 单
单位：河南省社会主义学院
	电梯位置
	电梯信息
	备注

	河南省社会主义学院综合楼
	类型
	品牌
	型号
	载重
(kg)
	速度
(m/s)
	层/站
	制造年份
	数量(台)
	1.维保期限为2026.11.11-2027.11.10
2.维保期内零配件价格200元以内的维修服务由乙方承担所有维修费用，零配件价格200元以上的，由甲方自行采购零配件，乙方承担维修过程的其他所有费用。（零配件价格以甲方询价结果为准）
3.如维保期内项目电梯需要进行超载紧急制动检验，乙方应免费提供检验服务。
	[bookmark: _GoBack]维保单位结合现场踏勘情况，据实报价。

	
	曳引驱动
乘客电梯
	日立
	UAX
	1000
	1.0
	3/3
	2013
	1
	
	

	
	曳引驱动
乘客电梯
	日立
	HGP
	825
	1.75
	19/19
	2013
	4
	
	

	
	曳引驱动
乘客电梯
	日立
	HGP
	1050
	1.75
	20/20
	2013
	1
	
	

	
	杂货电梯
	吉利奥
	JLAS300
	200
	0.4
	3/3
	2025
	2
	
	


 
